建设工程施工质量检查表（一）

附件二：

受检工程基本情况表

- 工程所在省(市、县)：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  | 建筑层数 |  |  |
| 结构类型 |  |  | 形象进度 |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

建设工程施工质量检查表（二）

工程建设强制性标准执行情况检查表

| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |
| （一）原材料、成品、半成品、构配件 |  | 1 | 水泥及外加剂、掺合料 |  |  |  |
|  |  | 2 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 |  |  |  |
|  |  | 3 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 |  |  |  |
|  |  | 4 | 预拌混凝土、砂浆 |  |  |  |
|  |  | 5 | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 |  |  |  |
|  |  | 6 | 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 |  |  |  |
|  |  | 7 | 防水材料 |  |  |  |
| （二）施工试验报告 |  | 8 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 |  |  |  |
|  |  | 9 | 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |
|  |  | 10 | 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |
|  |  | 11 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |  |  |
|  |  | 12 | 钢筋焊接、机械连接试验报告 |  |  |  |
|  |  | 13 | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 |  |  |  |
|  |  | 14 | 回填土检验报告 |  |  |  |
|  |  | 15 | 沉降观测记录 |  |  |  |
| （三）施工记录 |  | 16 | 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 |  |  |  |
|  |  | 17 | 桩基试桩、成桩记录 |  |  |  |
|  |  | 18 | 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 |  |  |  |
|  |  | 19 | 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 |  |  |  |
|  |  | 20 | 预制构件、钢构件吊装记录 |  |  |  |
|  |  | 21 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 |  |  |  |
|  |  | 22 | 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 |  |  |  |
|  |  | 23 | 结构实体检验记录 |  |  |  |
| （四）质量验收记录 |  | 24 | 地基验槽记录 |  |  |  |
|  |  | 25 | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 |  |  |  |
|  |  | 26 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
|  |  | 27 | 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 |  |  |  |
|  |  | 28 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |  |
| （五）钢筋工程 |  | 29 | 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查 |  |  |  |
|  |  | 30 | 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 |  |  |  |
|  |  | 31 | 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求 |  |  |  |
|  |  | 32 | 钢筋连接：检查连接方式和连接质量 |  |  |  |
|  |  | 33 | 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 |  |  |  |
| （六）混凝土 工程 |  | 34 | 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 |  |  |  |
|  |  | 35 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |
| （七）砌体工程 |  | 36 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  |  |  |
|  |  | 37 | 砌块质量 |  |  |  |
|  |  | 38 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  |  |  |
|  |  | 39 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  |  |  |
|  |  | 40 | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 |  |  |  |
| （八）实体质量抽测 |  | 41 | 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径 |  |  |  |
|  |  | 42 | 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测 |  |  |  |
|  |  | 43 | 混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测 |  |  |  |
|  |  | 44 | 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 |  |  |  |
| （九）其他 |  | 45 | 预制承重构件安装 |  |  |  |
|  |  | 46 | 钢结构安装 |  |  |  |
|  |  | 47 | 施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

建设工程施工质量检查表（三）

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | 检查监督注册登记表 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | 检查施工图设计文件审查资料 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 |  | 检查施工许可证（开工报告） | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 按规定委托监理情况 |  | 检查监理合同 | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 7 | 单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 项目负责人资格和履责情况 |  | 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 9 | 项目部人员配备及到位情况 |  | 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 10 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | 按规定审批 未按规定审批 | □符合 □不符合 |
|  | 11 | 施工技术交底情况 |  | 按规定交底 未按规定进行交底 | □符合 □不符合 |
|  | 12 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 |  | 按规定配置 未按规定配置 | □符合 □不符合 |
|  | 13 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □不符合 |
|  | 14 | 质量问题和质量事故处理情况 |  | 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 | □符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 15 | 单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 16 | 总监理工程师资格及履责情况 |  | 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 17 | 项目监理部人员配备及到位情况 |  | 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 18 | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 |  | 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 | □符合 □不符合 |
|  | 19 | 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 20 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 21 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | 按规定进行核查 未按规定进行核查 | □符合 □不符合 |
|  | 22 | 见证取样制度的执行情况 |  | 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 | □符合 □不符合 |
|  | 23 | 组织和审查工程变更情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 24 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 | □符合 □不符合 |
|  | 25 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | 按规定进行验收 未按规定进行验收 | □符合 □不符合 |
|  | 26 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □不符合 |
|  | 27 | 监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 |  | 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 | □符合 □不符合 |
| 工 程 质 量 检 测 机 构 | 28 | 是否超出资质范围从事检测活动 |  | 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 | □符合 □不符合 |
|  | 29 | 检测报告内容及结论 |  | 检测报告完整规范，结论明确 检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确 | □符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 工程质量检测机构 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：